## Primary Asset
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | ASET REGISTER
Rev | 0
Tanggal | 2022-09-13
Klasifikasi | Primary
Dokumen | Terbatas
No | Layanan | Proses | Sub proses | Risiko | Aset Data Center
[5 empty] | Informasi | Perangkat Lunak | Perangkat Keras | Sumber Daya
1 | DATA CENTER | Keluar masuk data center | Ijin masuk data center oleh karyawan kemendag | 1. Pelangaran akses data center 2. Kehilangan barang data center 3. Sabotase perangkat data center | 1. Identitas (NIK) 2. Permintaan ijin masuk 3. Persetujuan 4. Buku Tamu Data Center 5. Rekaman CCTV | 1. Hero | 1. CCTV 2. Akes Pintu | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
2 | DATA CENTER |  | Ijin masuk data center oleh karyawan PDSI | 1. Pelangaran akses data center 2. Kehilangan barang data center 3. Sabotase perangkat data center | 1. Identitas (NIK) 2. Permintaan ijin masuk 3. Persetujuan 4. Buku Tamu Data Center 5. Rekaman CCTV | 1. Hero | 1. CCTV 2. Akes Pintu | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
3 | DATA CENTER |  | Ijin masuk data center oleh vendor | 1. Pelangaran akses data center 2. Kehilangan barang data center 3. Sabotase perangkat data center | 1. Identitas 2. Permintaan ijin masuk 3. Persetujuan 4. NDA 5. Buku Tamu Data Center 6. Rekaman CCTV | 1. Hero | 1. CCTV 2. Akes Pintu | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
| DATA CENTER |  | Peminjaman barang | 1. Kehilangan perangkat 2. Kerusakan perangkat | 1. Formulir berita acara serah terima aset 2. Formulir peminjaman - pengembalian aset | - | 1. Laptop / PC | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Bidang tata usaha
4 | DATA CENTER |  | Ijin masuk barang kedalam data center | 1. Kehilangan perangkat 2. Kerusakan perangkat | 1. Formulir inventaris server 2. Formulir Registrasi Perangkat Keras (Non-Server) Data Center 3. Formulir Pemusnahan Informasi (Aset & Removable Media) | 1. DNS 2. Firewall 3. LC 4. WAF | 1. Switch | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
5 | DATA CENTER | Pemeliharaan Perangkat data center | Pemeliharaan dilakukan oleh keryawan PDSI | 1. Pemeliharaan tidak terjadwal 2. Tidak adanya bukti pemeliharaan 3. Tidak adanya standar / ceklist pemeliharaan | 1. Program pemeliharaan (Pertiga Bulan) 2. Laporan pemeliharaan 3. Ceklist pemeliharaan 4. Buku manual perangkat | 1. Putty 2. Remote Desktop | 1. Laptop / PC | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
6 | DATA CENTER |  | Pemeliharaan dilakukan oleh vendor | 1. Pemeliharaan tidak terjadwal 2. Tidak adanya bukti pemeliharaan 3. Tidak adanya standar / ceklist pemeliharaan | 1. Program pemeliharaan (Pertiga Bulan) 2. Laporan pemeliharaan 3. Ceklist pemeliharaan 4. Buku manual perangkat | 1. Putty 2. Remote Desktop | 1. Laptop / PC | 1. Vendor
7 | DATA CENTER | Penglolaan Perubahan Data center | Permintaan perubahan dari internal / eksternal kemendag terkait konfigurasi perangkat data center | 1. Tidak adanya permintaan perubahan (RFC) | 1. Formulir Permintaan perubahan (RFC) | - | - | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
8 | DATA CENTER |  | Kesalahan konfigurasi | 1. Belum adanya proses backup yang dilakukan 2. Tidak dilakukannya pengujian restore | 1. Formulir Perencanaan backup 2. Laporan pengujian restore 3. Log Backup | 1. Recovery Tools 2. VMware 3. WAgold | Perangkat Jaringan : 1. Switch = vDc Core 2. Firewall = NGFW 3. Swirch Server Farm 4. Swirch Internet : KMDG-DC-EDSW 5. F5 : lc1.kemendag.go.id 6. F5 : lc2.kemendag.go.id 7. Switch : KMDG-DC-EASW-1 8. Switch : KMDG-DC-EASW-2 9. Switch : KMDG-DC-EASW-3 10. Switch : KMDG-DC-EASW-4 11. Firewall VPN : KMDG-DC-VPNC 12. F5 : WAF.kemendag.go.id Server : 1. Server Raritan 2. Server Monster 3. Server WA Gold 4. Server Hero 5. Server NTP | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
9 | DATA CENTER |  | Pengelolaan kabel data dan kabel daya | 1. Kabel data dan kabel daya menyatu 2. Tidak adanya label pada kabel data 3. Kesalahan konfrigurasi perangkat data center | 1. Topology jaringan data center 2. Mapping rack 3. Daftar IP Address | 1. WAgold | 1. Fluke | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
10 | DATA CENTER | Anomali perangkat data center | Percobaan hacking dari luar jaringan kemendag | 1. Belum adanya pengujian kerentanan (VA) secara berkala 2. Belum adanya perangkat pengamanan ke jaringan data center 3. Belum dilakukan evaluasi log aktivitas jarinagn dan server | 1. Laporan pengujian kerentanaan (VA) 2. Formulir Evaluasi Log 3. Log sistem | 1. Web Application Firewall 2. Greenbone open vas | Firewall = NGFW F5 : WAF.kemendag.go.id F5 : lc1.kemendag.go.id F5 : lc2.kemendag.go.id | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
11 | DATA CENTER |  | Percobaan eksploitasi dari internal jaringan kemendag | 1. Melakukan pekerjaan secara teleworking 2. Belum melakukan segregasi jaringan | 1. Laporan pengujian kerentanaan (VA) 2. Formulir Evaluasi Log 3. Log sistem 4. Permintan akses VPN | 1. Web Application Firewall 2. Cisco VPN Client 3. Hero | Firewall VPN : KMDG-DC-VPNC Firewall = NGFW F5 : WAF.kemendag.go.id F5 : lc1.kemendag.go.id F5 : lc2.kemendag.go.id | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
12 | DATA CENTER |  | Monitoring data center (suhu, kelembaban dan Sensor) | 1. Kemungkinan perangkat data center rusak | 1. Notifikasi | 1. Raritan Environment Monitoring 2. WAgold | 1. Server Raritan 2. Server WA Gold | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
13 | DATA CENTER | Keberlangsungan bisnis data center | Pengujian BCP | 1. Belum dilakukan pengujian switch over perangkat data center | 1. Dokumen perencanaan BCP 2. Laporan hasil BCP 3. Skenario BCP | 1. MRTG 2. Putty 3. Browser | 1. F5 2. Switch 3. Firawall 4. Modem ISP 5. LC | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
14 |  |  |  | 1. Listrik data center padam | 1. Notifikasi | 1. Raritan Environment Monitoring | 1. Battre 2. UPS 3. Genset 4. Server Raritan | 1. Biro Umum 2. Vendor 3. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
15 | DATA CENTER |  | Perangkat data center rusak | 1. Belum adanya perangkat yang redundant | 1. Laporan kerusakan barang | 1. Hero 2. Putty 3. Browser | 1. F5 2. Switch 3. Firawall 4. Modem ISP 5. LC | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
16 | DATA CENTER |  | Pemantauan kapasitas | 1. Belum dilakukan pemantauan kapasitas | 1. Laporan kapasitas | 1. Monster 2. WA Gold 3. MRTG 4. PRTG | Fisik : 1. Port Power 2. Port Network 3. Rak DC 4. Server Load balancer 5. Server Waf 6. Server CCTV 7. Server Raritan 8. Server Mailbox 9. Server AD 10. Server Monster Network : 1. BW Domertik & Internasinal | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
17 | DATA CENTER | Penangganan kendala | Insiden Keamanan Informasi | 1. Kebocoran data / informasi yang menyebabkan insiden keamanan informasi | 1. Formulir Insiden Keamanan Informasi | - | - | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
18 | DATA CENTER |  | Insiden layanan | 1. Anomali pada perangkat data center | 1. Laporan Insiden / tiket | 1. Hero | 1. Server Hero | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK
19 | DATA CENTER | Akses keperangkat dan sistem data center | Login ke perangkat data center | 1. Belum adanya pembagian akses ke perangkat dan sistem 2. Sharing akses ke perangkat dan sistem 3. Password akses ke perangkat dan sistem mudah di tebak | 1. Formulir users access matriks 2. Formulir peninjuan access 3. Password 4. Users name 5. Email | 1. Hero 2. Raritan 3. Monster 4. WAgold 5. MRTG 6. PRTG 7. Firewall 8. LC 9. WAF 10. Switch 11. VPN 12. Email | 1. Server 2. Network (Router, Switch) 3. Firewall (WAF & Cisco) 4. Laptop | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK 2. Vendor
20 | DATA CENTER |  | Lock off sistem saat tidak digunakan | 1. Sabotase perangkat dan sistem saat tidak dalam pengawasan | - | 1. Hero 2. Raritan 3. Monster 4. WAgold 5. MRTG 6. PRTG 7. Firewall 8. LC 9. WAF 10. Switch 11. VPN | 1. Server 2. Network (Router, Switch) 3. Firewall (WAF & Cisco) 4. Laptop | 1. Tim Bidang Perencanaan & Infrastrukur TIK

## Fisik
| No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | ASET REGISTER
| Rev | 0
| Tanggal | 2022-09-13
| Klasifikasi | Fisik
| Dokumen | Terbatas
Kode BMN | Layanan | Nama Aset | Sub Klasifikasi | Jenis Aset | Spesifikasi | Pemilik Aset | Penyedia Aset | Pemegang Aset | Lokasi Aset | Masa Berlaku | Kerahasiaan | Integritas | Ketersediaan | Nilai | Keterangan | Status | Kode Barang
310010200178 | DATA CENTER | IMAC 01 | PC | Komputer Kerja | IMAC 14,1 | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310010200152 | DATA CENTER | IMAC 02 | PC | Komputer Kerja | IMAC 14,1 | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310010200181 | DATA CENTER | PC Helpdesk 1 | PC | Komputer Kerja | Dell Inspiron One 2330 | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310010100342 | DATA CENTER | Monitor Toshiba | Monitor | Monitoring Whatsapp Gold | LCD Toshiba | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310010100342 | DATA CENTER | Monitor Toshiba | Monitor | - | LCD Toshiba | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310010100342 | DATA CENTER | Monitor Toshiba | Monitor | - | LCD Toshiba | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310010100342 | DATA CENTER | Monitor Samsung | Monitor | Monitoring Whatsapp Gold | LCD Samsung | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
3060201020164 | DATA CENTER | Nomor Extensi 1 | Telepon | Extension NOC 1 | Cisco 7945G | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
| DATA CENTER | Switch | Network Device | LinkSys SRW2024 24Port | Linksys | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020300332 | DATA CENTER | Printer 1 | Printer | ATK | HP Laserjet M182 | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | NVR | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION DS-2CD1143G0E-I 16 Channel | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 1 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 2 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 3 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 4 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 5 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 6 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 7 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 8 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 9 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 10 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 11 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010500702 | DATA CENTER | CCTV 12 | Perangkat Pendukung | Monitoring Data Center | CCTV HIKVISION | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
305010400701 | DATA CENTER | Brankas | Perangkat Pendukung | Brankas BMN | Sentry | PDSI | - | NOC | Ruang Monitoring | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
31002040151 | DATA CENTER | Firewall VPN | Network Device | Cisco Firepower | Cisco ASA 5545X | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
| DATA CENTER | Switch Outside | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
| DATA CENTER | Router | Network Device |  |  | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
| DATA CENTER | Server ACS | Server |  | Cisco Secure ACS 5 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
| DATA CENTER | AMP Interconnect | Network Device |  |  | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
8010101001471 | DATA CENTER | Email Security Appliance | Network Device |  | Cisco C370 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
3100101003043' | DATA CENTER | Security Manager Appliance | Network Device |  | Cisco M670 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401685 | DATA CENTER | Switch DMZ 1 | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3560 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401686 | DATA CENTER | Switch Server Farm V08 | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401687 | DATA CENTER | Switch Server Farm Voice | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401688 | DATA CENTER | Switch SAC 3560 | Network Device |  | Cisco Catalyst C3560 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401689 | DATA CENTER | DMZ II | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401642 | DATA CENTER | DMZ III | Network Device |  | Cisco Catalyst C 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400159 | DATA CENTER | ADFS Webproxy | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020400160 | DATA CENTER | ADFS Webproxy | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020400161 | DATA CENTER | ADFS 01 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020400164 | DATA CENTER | ADFS 02 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020400165 | DATA CENTER | Server Exchange (DNS) | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020400166 | DATA CENTER | Email Hyper-V | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400167 | DATA CENTER | Server Data 2 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400168 | DATA CENTER | Server Antivirus | Server |  | Cloud Service | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400159 | DATA CENTER | DNS Luar | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400160 | DATA CENTER | CAS 01 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400161 | DATA CENTER | CAS + HT | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400164 | DATA CENTER | DC-DAG03 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400165 | DATA CENTER | Mail 01 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400166 | DATA CENTER | Mail 02 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400167 | DATA CENTER | Kemendag DC-02 | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401651 | DATA CENTER | SAC_37503_04 | Network Device |  | Cat 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400167 | DATA CENTER | Server Monitoring Bandwith | Server |  | VM | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
310020401652 | DATA CENTER | Sac_3750_05 | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401653 | DATA CENTER | Sac_3750_06 | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401654 | DATA CENTER | Sac_3750_07 | Network Device |  | Cat 3750 E | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401655 | DATA CENTER | DMZ IV | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401656 | DATA CENTER | SAC_C3750E_10 | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401657 | DATA CENTER | DMZ V | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401658 | DATA CENTER | SAC_C3750E_12 | Network Device |  | Nexus 9300 48 Port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
30601010481 | DATA CENTER | UPS | Infrastructure Device | Power Supply | Power Supply 40KVA | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
30601010482 | DATA CENTER | UPS | Infrastructure Device | Power Supply | Power Supply 40KVA | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
30601010481 | DATA CENTER | Battery | Infrastructure Device | Battery UPS |  | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
30601010482 | DATA CENTER | Battery | Infrastructure Device | Battery UPS |  | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
31002040161 | DATA CENTER | Distribution Gd Tengah | Network Device | Switch Distribusi | Cat 6509 E | PDSI | - | PDSI | Gdg Tengah | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
31002040162 | DATA CENTER | Distribution Gd Belakang | Network Device | Switch Distribusi | Cat 6509 E | PDSI | - | PDSI | Gdg Belakang | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Tidak Terpakai
31002040141 | DATA CENTER | Rak Server | Network Device | Rak Server 42 U | 16 unit | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
30501050041 | DATA CENTER | FM 200 | Infrastructure Device | Pemadam Kebakaran | Tabung Besar | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
30501050041 | DATA CENTER | FM 200 | Infrastructure Device | Pemadam Kebakaran | Tabung Kecil | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400159 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400160 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400161 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400162 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DRC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400163 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DRC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400157 | DATA CENTER | Server untuk Management DC | Server |  | HPE ProLiant DL20 Gen10 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400158 | DATA CENTER | Server untuk Management DRC | Server |  | HPE ProLiant DL20 Gen10 | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020499918 | DATA CENTER | Load Balancer dan Advanced WAF | Infrastructure Device |  | BIG-IP i5800 Local Traffic Manager | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020401611 | DATA CENTER | Access Switch | Network Device |  | Catalyst 9200L 48-port | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020401684 | DATA CENTER | Server Farm Switch | Network Device |  | Nexus 9300 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
| DATA CENTER | Core Switch DRC | Network Device |  | Nexus 3524x, 24 10G Ports | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
30502040021 | DATA CENTER | PAC | Infrastructure Device | AC Central | Uniflair TDAV2242-CAP2002 | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
30502040022 | DATA CENTER | PAC | Infrastructure Device | AC Central | Uniflair TDAV2242-CAP2002 | PDSI | - | PDSI | Ruang Utility | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
310020499917 | DATA CENTER | Wireless LAN Controller | Network Device |  | Cisco 5520 Wireless Controller | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Core Switch | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Core Switch | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Distribution Switch Gedung Depan | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Distribution Switch Gedung Depan | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
KSO | DATA CENTER | SAG Switch | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | SAG Switch | Network Device |  | Nexus 7706 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Next Generation Firewall | Network Device |  | Firepower 9300 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Next Generation Firewall | Network Device |  | Firepower 9300 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Firewall Management | Network Device |  | Cisco Firepower Management Center 2500 | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Load Balancer | Network Device |  | BIG-IP i4800 Better Bundle | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
KSO | DATA CENTER | Load Balancer | Network Device |  | BIG-IP i4800 Better Bundle | KSO SCISI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400171 | DATA CENTER | HSM Luna | Security Device |  | Luna 370A | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
31002040161 | DATA CENTER | Distribution Switch | Network Device |  | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch | PDSI | - | PDSI | Gdg Tengah | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
31002040162 | DATA CENTER | Distribution Switch | Network Device |  | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch | PDSI | - | PDSI | Gdg Belakang | - | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020400164 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400165 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400166 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400167 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DRC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400168 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DRC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | DRC Jatiluhur | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400167 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
310020400168 | DATA CENTER | Server Hyperconverged DC | Server |  | HPE SimpliVity 380 Gen10 Node | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi | Terpakai
30501050021 | DATA CENTER | PAC | Infrastructure Device | AC Central | TDAR 0611 | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
305020400416 | DATA CENTER | AC Split | Infrastructure Device | AC Split |  | PDSI | - | PDSI | Ruang Monitoring | - | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | Rendah | Terpakai
| DATA CENTER | Raritan | Infrastructure Device | Humidity & Temperature Monitor | Raritan | PDSI | - | PDSI | Ruang Server | - | 1 | 3 | 3 | 2.3333 | Sedang | Terpakai
310020400159 | DATA CENTER | Server Hero | Server | VM | VM | PDSI |  | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Tinggi | Terpakai
310020400160 | DATA CENTER | Server Monster | Server | VM | VM | PDSI |  | PDSI | Ruang Server | - | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Tinggi | Terpakai

## Sumber Daya Manusia
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | DAFTAR ASET
Rev | 0
Tanggal | 2022-09-13
Klasifikasi | Sumber Daya Manusia
Dokumen | Terbatas
No | Layanan | Nama Personil | Nama Aset | Sub Klasifikasi | No. Identitas/NIP | Fungsi SMKI | Jabatan | NIP/NIK | No. Kontrak/NDA
1 | Data Center | Arif Sulistiyo |  |  |  | Manajemen Puncak | Kepala Pusat | 19820228 200604 1 004 | -
2 | Data Center | Aditya Darmawan |  |  |  | Manajemen Representative & Ketua Internal Auditor | Ketua Tim Perencanaan & Infrastruktur TIK | 19820826 200801 1 005 | -
3 | Data Center | Neneng Uliyah |  |  |  | Koor. SDM | Kepala Bagian TU | 19740722 200604 2 002 | -
4 | Data Center | Adi Purnomo |  |  |  | Administrator | Staff | 19850708 201502 1 001 | -
5 | Data Center | Ricky Ferdinand |  |  |  | Staf IT | Staff | 19851016 200801 1 002 | -
6 | Data Center | Eka Putra Mahardika Putuasduki |  |  |  | Koor. Risk Management | Staff | 19830122 200901 1 003 | -
7 | Data Center | Apriansyah |  |  |  | Administrator | PPNPN | 3173080304830000 | -
8 | Data Center | Irwandi Guritno |  |  |  | Administrator | Tenaga Ahli | 7171052402860000 | -
9 | Data Center | Rubianto Ekosetio |  |  |  | Administrator | Tenaga Ahli | 3174041301810000 | -
10 | Data Center | FAJAR SHALAHUDDIN |  |  |  | Koor. Supplier | Staff | 19920624 202012 1 017 | -
11 | Data Center | NURROKHMAN |  |  |  | Koor. Dokumen | Staff | 19940419 202012 1 011 | -
12 | Data Center | REZKY SEPTIANTO |  |  |  | Koor. Insiden | Staff | 19930909 201902 1 004 | -
13 | Data Center | RIO PERNANDES |  |  |  | Staf IT | Staff | 19940813 201902 1 002 | -
14 | Data Center | DYAH WULANDARI |  |  |  | Koor. Kepatuhan & Internal Auditor | Staff | 19860220 200901 2 001 | -
15 | Data Center | BUDI DHARMAWANGSA SILAEN |  |  |  | Staf IT | Staff | 19840204 201902 1 002 | -
16 | Data Center | ADITYA BENNY WICAKSANA |  |  |  | Administrator | Tenaga Ahli | 3310170103970000 | -
17 | Data Center | FERDIANSYAH |  |  |  | Koor. Aset Management | Staff | 19910108 202203 1 002 | -
18 | Data Center | ANGGI PERMATA DEWI |  |  |  | Internal Auditor | Ketua Tim Aplikasi Perdangangan Dalam Negeri | 19841227 201503 2 001 | -

## Software
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | DAFTAR ASET
Rev | 0
Tanggal | 2022-09-13
Klasifikasi | Software
Dokumen | Terbatas
Kode | Layanan | Nama Aset | Sub Klasifikasi | No BMN | Pemilik Aset | Pemegang Aset | Lokasi Aset | Masa Berlaku | Metode Penghapusan | Kerahasiaan | Integritas | Ketersediaan | Nilai | Keterangan
1 | DATA CENTER | Windows 7 | Operating System | 310010200181 | PDSI | NOC | Ruang Monitoring | - | Delete Normal | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
2 | DATA CENTER | Windows 11 | Operating System |  | PDSI | NOC | Ruang Monitoring | - | Delete Normal | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
3 | DATA CENTER | Mac OS Sierra | Application Server | 310010200178 | PDSI | NOC | Ruang Monitoring | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
4 | DATA CENTER | Windows 2012 Server R2 Standard | Aplication Service | 310020400141 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
5 | DATA CENTER | Raritan Environment Monitoring v3.5.0-45371 | Aplication Service |  | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Tinggi
6 | DATA CENTER | WhatsUp Gold | Aplication Service | 310020400141 | PDSI | NOC | Ruang Monitoring | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
7 | DATA CENTER | CCTV | Aplication Service |  | PDSI | NOC | Ruang Server | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
8 | DATA CENTER | Lisensi untuk Recovery | Lisensi Server RapidDR | 310020400157 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
9 | DATA CENTER | Lisensi untuk Sistem Virtualisasi | Lisensi Server Virtualisasi | 310020400157 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Delete Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
10 | DATA CENTER | Lisensi Sistem Operasi Redhat Enterprise Linux | Lisensi | 310020400160 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | 2023-05-24 | Format | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
11 | DATA CENTER | Windows 2016 Server | Lisensi | 310020400164 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
12 | DATA CENTER | Windows 2016 Exchange Server | Lisensi | 310020400165 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
13 | DATA CENTER | Cisco Fire Linux OS 6.6.5 (build13) | Operating System Firewall | KSO | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
14 | DATA CENTER | BIG-IP 16.1.2.2 Build 0.0.28 Point Release 2 | Operating System WAF | 310020499918 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
15 | DATA CENTER | Monster | Application | 310020400159 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
16 | DATA CENTER | Hero | Application | 310020400160 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Format | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
17 | DATA CENTER | Cisco VPN Client | Application Service | 31002040151 | PDSI | Ketua Tim Perencanaan dan Infrastruktur | Ruang Server | - | Delete Normal | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | Tinggi

## Informasi
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | DAFTAR ASET
Rev | 0
Tanggal | 2022-09-13
Klasifikasi | Informasi
Dokumen | Terbatas
Klasifikasi Keamanan Informasi
No | Layanan | Nama Aset | Sub Klasifikasi | Format Penyimpanan | Pemilik Aset | Masa Berlaku | Kerahasiaan | Integritas | Ketersediaan | Nilai | Keterangan
1 | DATA CENTER | Form Ketidaksesuaian | Data Log & Audit | Dokumen Tertulis | PDSI | - | 1 | 3 | 2 | 2 | Sedang
2 | DATA CENTER | Logbook tamu Data Center | Data Log & Audit | Dokumen Tertulis | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
3 | DATA CENTER | Dokumentasi jaringan (topologi & Konfigurasi) | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
4 | DATA CENTER | Prosedur Pengelolaan Data Center | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
5 | DATA CENTER | Dokumen Kontrak | Data Log & Audit | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
6 | DATA CENTER | Inventaris IP Address | Data Log & Audit | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
7 | DATA CENTER | Lisensi software | Database & data files | Dokumen Elektronik dan Tertulis | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
8 | DATA CENTER | Laporan Monitoring Performa Jaringan | Data Log & Audit | Dokumen Tertulis | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
9 | DATA CENTER | Konfigurasi server | Database & data files | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
10 | DATA CENTER | Purchase Request | Data Log & Audit | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
11 | DATA CENTER | User Manual | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
12 | DATA CENTER | Status Real Time Jaringan dan Data Center | Data Log & Audit | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
13 | DATA CENTER | Disaster Recovery Plan (DRP) Busines Countinuity | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Tinggi
14 | DATA CENTER | Source code/Master Aplikasi | Database & data files | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
15 | DATA CENTER | Daftar Aplikasi Operasional | Database & data files | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
16 | DATA CENTER | Daftar Perangkat Data Center | Database & data files | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
17 | DATA CENTER | Daftar Aset TI | Data Log & Audit | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | Tinggi
18 | DATA CENTER | Master Software | Database & data files | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
19 | DATA CENTER | IT Blue Print | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Tinggi
20 | DATA CENTER | IT SOP & Policy | Business Process/ Procedure | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | Sedang
21 | DATA CENTER | Kontrak Pekerjaan Personil | Dokumen Tertulis Internal | Dokumen Elektronik | PDSI | - | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Tinggi

## Layanan (hidden)
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | DAFTAR ASET
Rev | 02
Tanggal | 2017-08-23
Klasifikasi | Layanan
Dokumen | Terbatas
Kode | Layanan | Nama Aset | Sub Klasifikasi | Pemilik Aset | Pemegang Aset | Penyedia Aset | Kontrak/SLA |  |  | Kerahasiaan | Integritas | Ketersediaan | Nilai | Keterangan
[7 empty] | No. Kontrak/SLA | Deskripsi | Masa Berlaku
SRV-001
SRV-002
SRV-003
SRV-004
SRV-005
SRV-006
SRV-007
SRV-008
SRV-009
SRV-010

## Intangible (hidden)
No Formulir | FA57/SJ-DAG.11 | DAFTAR ASET
Rev | 02
Tanggal | 2017-08-23
Klasifikasi | Intangible
Dokumen | Terbatas
No | Layanan | Nama Aset | Sub Klasifikasi | Pemilik Aset | Kerahasiaan | Integritas | Ketersediaan | Nilai | Keterangan

## DataValidation (hidden)
N/A
DATA CENTER | Metode Penghapusan
LPSE | Format
GDG TENGAH | Delete Normal
GDG BELAKANG
DRC
Ruang Server | Status
Ruang Monitoring | Terpakai
Ruang Utility | Tidak Terpakai
Sekretariat LPSE
Gdg Tengah
Gdg Belakang
DRC Jatiluhur